# Centrale géothermique

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ne doit pas être confondu avec Chaufferie.
Une centrale géothermique est un type de centrale électrique dont la source primaire est l'énergie géothermique. Les technologies utilisées comprennent les turbines à vapeur sèche, les centrales à condensation et les centrales à cycle combiné. La production d'électricité géothermique est utilisée dans 27 pays, alors que le chauffage géothermique est utilisé dans 70 pays.
Les estimations du potentiel de production d'électricité de l'énergie géothermique varient de 35 à 2 000 GW. La puissance installée mondiale atteignait 12 636 MW en 2015, avec au premier rang les États-Unis (3 450 ), suivis par les Philippines et l'Indonésie. En 2017, les centrales géothermiques produisent 0,44 % de l'électricité mondiale et six pays produisent plus de 10 % de leur électricité grâce à la géothermie, le record étant détenu par le Kenya, dont les centrales géothermiques produisent près de la moitié de l'électricité.
L'électricité géothermique est considérée comme durable car l'extraction de chaleur est faible comparée à l'enthalpie de la planète. Les émissions des centrales géothermiques existantes est en moyenne de 122  de CO2 par (MWh) d'électricité, environ un huitième de celles d'une centrale à charbon conventionnelle.
## Sommaire
- 1 Histoire
  - 1.1 XIXe siècle
  - 1.2 XXe siècle
  - 1.3 XXIe siècle
- 2 Ressources
- 3 Types de centrales
- 4 Efficacité énergétique et facteur de charge
- 5 Production mondiale
  - 5.1 Centrales industrielles
- 6 Économie
- 7 Impacts sismiques
- 8 Impact environnemental
- 9 Notes et références
  - 9.1 Notes
  - 9.2 Références
- 10 Annexes
  - 10.1 Articles connexes
  - 10.2 Liens externes
## Histoire
### XIXe siècle

Centrale de Larderello.
En 1818, François de Larderel, un Français, considéré comme le père de la géothermie, met au point une technique permettant de recueillir la vapeur émise par les "lagoni" de la région de Livourne en Italie et de la faire sortir à une pression suffisante pour alimenter les chaudières d'évaporation nécessaires à l'extraction de l'acide borique des boues naturellement riches en substances boriquées. La technique sera perfectionnée en 1827, puis en 1833, lorsque seront effectués les premiers travaux de forage qui permettront d'augmenter la quantité de vapeur qui, plus tard, conduira à produire de l'électricité. Le grand-duc Léopold II de Habsbourg-Toscane soutient l'entreprise de Larderel et lui accorde le titre de comte de Montecerboli. Une ville, baptisée Larderello en hommage à l'action de l'industriel, est fondée pour accueillir les ouvriers travaillant dans l'usine de production de l'acide borique.
### XXe siècle

Centrale géothermique de Geyserville dans le champ de The Geysers en Californie (1982).
Au XXe siècle, la demande croissante d'électricité a conduit à prendre en considération la géothermie comme ressource. Le Prince Piero Ginori Conti a procédé à l'inauguration du premier générateur d'électricité géothermique, issu des travaux de François de Larderel, le 4 juillet 1904 à Larderello. Ce générateur réussit à allumer quatre ampoules1.
En 1911, les premières centrales géothermiques commerciales au monde sont construites[réf. nécessaire].
Des générateurs expérimentaux sont construits à Beppu au Japon et à The Geysers en Californie, dans les années 1920, mais l'Italie reste le seul producteur industriel d'électricité géothermique au monde jusqu'en 1958.
En 1958, la Nouvelle-Zélande devint le second producteur industriel d'électricité géothermique lorsque sa centrale de Wairakei est mise en service. Wairakei est la première centrale à utiliser la technologie à condensation2.
En 1960, Pacific Gas and Electric Company a mis en service la première centrale électrique géothermique viable aux États-Unis à The Geysers en Californie3. La turbine originelle dura plus de 30 ans et produisait 11 MW nets4.
La première démonstration d'une centrale à cycle combiné a été réalisée en 1967 en Russie ; elle a été introduite aux États-Unis en 19813 à la suite de la crise de l'énergie de 1973 et de changements substantiels des politiques réglementaires. Cette technologie permet d'utiliser des ressources de bien plus faible température que celles qui étaient auparavant récupérables. En 2006, une centrale à cycle combiné à Chena Hot Springs en Alaska entra en service, produisant l'électricité à partir d'une température de fluide historiquement basse de 57°C5.
### XXIe siècle

Centrale géothermique de Wairakei en Nouvelle-Zélande (2009).

Puissance géothermique mondiale : puissance installée6 ; production7.
Les centrales électriques géothermiques ont été jusqu'à récemment construites exclusivement là où des ressources géothermiques à haute température sont disponibles près de la surface. Le développement de la centrale à cycle combiné et des améliorations dans les forages et la technologie d'extraction peuvent permettre des EGS (enhanced geothermal systems - systèmes géothermiques stimulés) sur une aire géographique beaucoup plus étendue8. Des projets de démonstration sont opérationnels à Landau in der Pfalz en Allemagne et Soultz-sous-Forêts en France, alors qu'une tentative antérieure à Bâle en Suisse fut abandonnée après qu'elle eut déclenché des tremblements de terre (séisme induit). D'autres projets de démonstration sont en construction en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis9.
## Ressources
Article détaillé : Géothermie.

Centrale géothermique de Palinpinon aux Philippines (2003).

EGS (Enhanced geothermal system - Système géothermique avancé): 1:Réservoir 2:Local pompes 3:Échangeur de chaleur 4:Salle des machines 5:Puits de production 6:Puits d'injection 7:Eau chaude envoyée au chauffage urbain 8:Sédiments poreux 9:Puits d'observation 10:Socle rocheux cristallin.
L'enthalpie (chaleur contenue) de la planète est d'environ 1 × 1031 joules7. Cette chaleur migre naturellement vers la surface par conduction à un débit de 44,2 térawatts (TW)10 et est réapprovisionnée par la désintégration radioactive à un débit de 30 TW11.
Ces débits d'énergie représentent plus du double de la consommation courante d'énergie primaire de l'humanité, mais la majeure part de cette énergie est trop diffuse (approximativement 0,1 W/m2 en moyenne) pour être récupérable. La croûte terrestre agit efficacement comme une épaisse couverture isolante qui doit être transpercée par des conduits de fluide (de magma, eau, ) pour libérer la chaleur sous-jacente.
La production d'électricité nécessite des ressources à haute température qui ne peuvent venir que des grandes profondeurs. La chaleur doit être transportée vers la surface par la circulation d'un fluide, à travers des conduits de magma, des sources chaudes, la circulation hydrothermale, des puits de pétrole, des forages d'eau, ou une combinaison de ces voies. Cette circulation existe parfois naturellement là où la croûte est fine : les conduits magmatiques apportent la chaleur près de la surface, et les sources chaudes l'apportent directement à la surface. Si aucune source chaude n'est disponible, un puits peut être creusé dans un aquifère chaud. Loin des bords des plaques tectoniques, le gradient géothermique est de 25 à 30  par kilomètre de profondeur sur la majeure partie de la planète, et les puits devraient être profonds de plusieurs kilomètres pour permettre la production d'électricité7. La quantité et la qualité de ressources récupérables augmentent avec la profondeur de forage et avec la proximité des bords des plaques tectoniques.
Dans des sols chauds mais secs, ou lorsque la pression de l'eau est inadéquate, l'injection de fluide peut stimuler la production. Les développeurs forent deux puits sur un site candidat et fracturent la roche entre ces deux puits avec des explosifs ou de l'eau sous haute pression. Ensuite ils injectent de l'eau ou du dioxyde de carbone liquéfié dans un forage, qui ressort par l'autre forage sous forme de gaz8. Cette approche est dénommée énergie géothermique de roches chaudes fissurées (en anglais Hot Dry Rock) en Europe, ou Enhanced Geothermal Systems (EGS) en Amérique du Nord (Systèmes Géothermiques Stimulés en français). Le potentiel disponible grâce à cette approche peut être bien plus élevé que par les méthodes conventionnelles de captage d'aquifères naturels8.
Les estimations du potentiel de production d'électricité de l'énergie géothermique varient entre 35 et 2 000  selon la taille des investissements7. Ceci ne prend pas en compte la chaleur non électrique récupérée par cogénération, pompe à chaleur géothermique et autre usage direct. Un rapport de 2006 du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui inclut le potentiel of Systèmes Géothermiques Stimulés, estimait qu'en investissant 1 milliard de dollars dans la recherche et développement sur 15 ans il serait possible de créer 100  de puissance de production électrique d'ici 2050 aux États-Unis8. Ce rapport du MIT estimait que plus de 200 zettajoules (ZJ = 1021 J) seraient extractibles, avec la possibilité de porter ce potentiel à 2 000  par des perfectionnements technologiques - assez pour couvrir la totalité des besoins d'énergie mondiaux actuels pour plusieurs millénaires8.
Les pays dont le potentiel de production d'électricité géothermique serait le plus élevé sont l'Indonésie : 29 , le Japon : 23 , le Chili : 16 , le Pakistan : 12 , le Mexique : 10,5 , le Kenya : 10 , l'Inde : 10  et les États-Unis : 9,06 12.
Actuellement, les forages géothermiques dépassent rarement une profondeur de 3 kilomètres7. Les estimations maximales des ressources géothermiques supposent des puits de 10 kilomètres. Forer à des profondeurs de cet ordre est maintenant possible dans l'industrie pétrolière, bien que ce soit une opération coûteuse. Le puits d'exploration le plus profond du monde, le Forage sg3, est profond de 12,3 13. Ce record a récemment été imité par des puits pétroliers commerciaux, tels que le puits Z-12 d'ExxonMobil dans le champ de Chayvo à Sakhalin14. Les puits forés à des profondeurs supérieures à 4  coûtent généralement plusieurs dizaines de millions de dollars15. Les défis technologiques consistent à forer des puits de grande taille à des coûts raisonnables et à fracturer de gros volumes de roche.
L'électricité géothermique est considérée comme durable parce que l'extraction de chaleur est faible en comparaison de l'énergie (enthalpie) contenue dans la planète, mais l'extraction doit quand même être surveillée afin d'éviter un épuisement local11. Bien que les sites géothermiques soient capables de fournir de la chaleur pour plusieurs décennies, des puits individuels peuvent se refroidir ou manquer d'eau. Les trois sites les plus anciens, à Larderello, Wairakei et The Geysers ont tous réduit leur production par rapport au maximum atteint antérieurement. Il n'apparaît pas clairement si ces centrales ont extrait l'énergie plus vite qu'elle n'était réapprovisionnée depuis de plus grandes profondeurs, ou si les aquifères qui les approvisionnaient ont été appauvris. Si la production est réduite et que de l'eau est réinjectée, ces puits peuvent théoriquement récupérer entièrement leur potentiel. De telles stratégies d'atténuation ont déjà été mises en œuvre sur certains sites. La durabilité à long terme de l'énergie géothermique a été démontrée par le champ de Larderello en Italie depuis 1913, par celui de Wairakei en Nouvelle-Zélande depuis 195816 et par celui The Geysers en Californie depuis 19603.
## Types de centrales
1:têtes de puits 2:surface du sol 3:générateur 4:turbine 5:condenseur 6:séparateur

Centrale à vapeur sèche

Centrale à condensation

Centrale à cycle combiné
Les centrales géothermiques sont semblables aux autres turbines à vapeur centrales thermiques : la chaleur fournie par une source chaude (dans le cas de la géothermie, le cœur de la Terre) est utilisée pour chauffer de l'eau ou un autre fluide. Ce fluide est ensuite utilisé pour actionner une turbine d'un générateur, afin de produire l'électricité. Le fluide est ensuite refroidi et renvoyé à la source chaude.
Centrales à vapeur sèche
c'est le modèle le plus simple et le plus ancien. Elles utilisent directement la vapeur géothermique à 150°C ou plus pour actionner les turbines7.
Centrales à condensation
l'on injecte de l'eau chaude à haute pression tirée des grandes profondeurs dans des cuves à basse pression et l'on utilise la vapeur de vaporisation qui en résulte pour actionner les turbines. Ces centrales requièrent des températures de fluide d'au moins 180°C, habituellement plus. C'est le type le plus commun de centrale en fonctionnement actuellement17
Centrales à cycle combiné
développement le plus récent, qui peut accepter des températures de fluide de 57 5. L'eau géothermique modérément chaude transfère sa chaleur à un fluide secondaire dont le point d'ébullition est beaucoup plus bas que celui de l'eau. Ceci déclenche la vaporisation du fluide secondaire, qui ensuite actionne les turbines. C'est le type le plus commun de centrales géothermiques actuellement en construction18. Le Cycle de Rankine organique et le Cycle de Kalina sont tous deux utilisés. L'efficacité énergétique de ce type de centrale est habituellement d'environ 10-13 %.
## Efficacité énergétique et facteur de charge
L'efficacité énergétique des centrales géothermiques est faible, environ 10 à 23 %, parce que les fluides géothermiques sont à basse température en comparaison de la vapeur des chaudières. De par les lois de la thermodynamique, cette basse température limite l'efficacité des machines thermiques dans l'extraction d'énergie utile pendant la production d'électricité. La chaleur résiduelle est perdue, à moins qu'elle puisse être utilisée directement et sur place, par exemple dans des serres, des scieries ou dans le chauffage urbain. L'efficacité énergétique médiocre du système n'affecte pas autant les coûts opérationnels que pour une centrale à charbon ou autre combustible fossile, mais elle pèse sur la viabilité de la centrale. Afin de produire plus d'énergie que les pompes n'en consomment, la production d'électricité requiert des champs géothermiques à haute température et des cycles thermiques spécialisés.
Comme la géothermie ne repose pas sur des sources d'énergie intermittentes, telles que par exemple le vent ou le solaire, son facteur de charge peut être très élevé : il a été démontré qu'il peut aller jusqu'à 96 %19. Cependant la moyenne du facteur de charge des centrales était de 74,5 % en 2008, selon le GIEC, et les centrales récentes atteignent souvent des facteurs de charge supérieurs à 90 %20.
## Production mondiale

Centrale géothermique de Larderello en Italie.
Principaux pays producteurs d'électricité géothermique en 2017
Pays	Production (TWh)	Part prod. mondiale	Part prod. élec.du pays
États-Unis	18,73	21,9 %	0,44 %
Indonésie	12,76	15,0 %	5,0 %
Philippines	10,27	12,0 %	10,9 %
Nouvelle-Zélande	7,91	9,3 %	17,9 %
Italie	6,20	7,3 %	2,1 %
Turquie	6,13	7,2 %	2,1 %
Mexique	5,95	7,0 %	1,8 %
Islande	5,17	6,1 %	26,9 %
Kenya	4,81	5,6 %	46,6 %
Japon	2,46	2,9 %	0,23 %
Salvador	1,57	1,8 %	28,7 %
Costa Rica	1,12	1,3 %	9,9 %
Nicaragua	0,75	0,9 %	16,6 %
reste du monde	1,52	1,7 %
Total mondial	85,35	100 %	0,33 %
Source : Agence internationale de l’énergie21.

En 2017, six pays produisent plus de 10 % de leur électricité grâce à la géothermie, le record étant détenu par le Kenya, dont les centrales géothermiques produisent près de la moitié de l'électricité21. En 2004 déjà, cinq pays (El Salvador, Kenya, Philippines, Islande et Costa Rica) en produisaient plus de 15 %7.
En 2010, les États-Unis étaient au er rang mondial pour la production d'électricité géothermique avec 3 086  de puissance installée répartie en 77 centrales22. Les Philippines suivaient les États-Unis au e rang mondial avec 1 904  où l'électricité géothermique représente environ 27 % de la production électrique totale du pays22.
En janvier 2011, Al Gore a déclaré au Climate Project Asia Pacific Summit que l'Indonésie pourrait devenir une superpuissance électrique dans la production d'électricité géothermique23.
Le Canada est le seul grand pays sur la Ceinture de feu du Pacifique qui n'a pas encore développé l'électricité géothermique. La région dotée du meilleur potentiel est la Cordillère Canadienne, qui s'étend de la Colombie-Britannique jusqu'au Yukon, où les estimations du potentiel vont de 1 550  à 5 000 24.
L'Inde a annoncé en 2013 un projet de développement de sa première centrale géothermique à Chhattisgarh25.
### Centrales industrielles

Centrale géothermique de Puhagan dans la province du Negros oriental aux Philippines.
L'International Geothermal Association (IGA - Association Internationale de Géothermie) dénombre 12 636 MW de centrales géothermiques en fonctionnement dans 27 pays en 2015, en progression de 117 % depuis 199026.
Selon les prévisions de l'association américaine Geothermal Energy Association (GEA), cette puissance pourrait atteindre 18 400  en 2021 et 32 000  en 2030, grâce aux nombreux projets en cours ou annoncés. A la fin 2015, plus de 700 projets totalisant 12 500  étaient recensés dans 82 pays, en particulier en Indonésie (4 013 ), aux États-Unis (1 272 ), en Turquie (1 153 ), au Kenya (1 091 ), en Éthiopie (987 ), aux Philippines (587 ), en Islande (575 ), au Mexique (481 ), etc12.
Le groupe de centrales géothermiques le plus important du monde est situé à The Geysers, un champ géothermique en Californie27. Après la Californie, l'État dont la production géothermique est la plus élevée est le Nevada12.
L'électricité géothermique est produite dans les 24 pays énumérés dans le tableau ci-dessous.
En France, la production d'électricité géothermique provient pour l'essentiel de la Centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe (15 ).
Des systèmes géothermiques stimulés atteignant des profondeurs de plusieurs kilomètres sont opérationnels à Soultz-sous-Forêts en France ainsi qu'en Allemagne et sont en cours de développement ou d'évaluation dans au moins quatre autres pays.
Puissance installée des centrales géothermiques (MW)
Pays	20076	201028	201526	201612	201829
États-UnisN 1	2 687	3 086	3 450	3 567	3 591
PhilippinesN 2	1 970	1 904	1 870	1 930	1 868
IndonésieN 3	992	1 197	1 340	1 375	1 948
Turquie	38	94N 4	397	637	1 200
MexiqueN 5	953	958	1 017	1 069	951
Nouvelle-ZélandeN 6	472	628	1 005	973	1 005
ItalieN 7	810,5	843	916	944	944
IslandeN 8	421	575	665	665	755
KenyaN 9	129	167	594	607	676
JaponN 10	535	536	519	533	542
SalvadorN 11,30,31	204	204	204	205
Costa Rica	162,5	166	207	204
Nicaragua	87	88	159	109
Russie	79	82	82	97
Papouasie-Nouvelle-Guinée	56	56	50	56
Guatemala	53	52	52	42
Allemagne	8,4	6,6	27	40
PortugalN 12	23	29	28	29
Chine	28	24	27	27
FranceN 13	14,7	16	16	15
Éthiopie	7,3	7,3	7,3	8
Autriche	1,1	1,4	1,2
Australie	0,2	1,1	1,1
Thaïlande	0,3	0,3	0,3
TOTAL	9 732	10 708	12 636	13 300	14 369

## Économie
L'électricité géothermique ne requiert aucun combustible, et n'est donc pas sensible aux fluctuations des prix des combustibles. Cependant, les coûts en capital (coût d'investissement) sont élevés. Les forages comptent pour plus de la moitié des coûts et l'exploration de ressources profondes implique des risques significatifs. Une paire de puits typique au Nevada peut subvenir à 4,5 MW de production d'électricité et coûte environ 10 millions de dollars de forage, avec un taux d'échec de 20 %15.
Au total, la construction de la centrale électrique et le forage des puits coûtent environ de deux à cinq millions d'euros par MW de puissance électrique, tandis que le coût actualisé de l'électricité produite est de 0,04 à 0,10  par kWh6.
L'électricité géothermique est hautement adaptable : une petite centrale électrique peut alimenter un village rural, bien que l'investissement puisse être élevé32.
Chevron Corporation est le plus grand producteur privé mondial d'électricité géothermique33. Le champ géothermique le plus développé : The Geysers en Californie, alimentait 15 centrales en 2008, toutes appartenant à Calpine, avec une puissance totale de 725 MW27.
## Impacts sismiques
Dans le monde plusieurs tremblements de terre induits par des centrales géothermiques ont été constatés, dont certains ont justifié la fermeture d' l'installation comme à Bâle en 2006 et celui de Pohang (Corée du Sud) ; le plus intense (1 000 fois plus puissant que le séisme de magnitude 3,4 survenu à Bâle en Suisse en 2006)34.
En 2017 Pohang a subi un séisme induit de magnitude 5,4 survenu le , qui a été classé comme le second tremblement de terre le plus intense et destructeur jamais enregistré en Corée du Sud. Il a fait 135 blessés, et son coût a été estimé à 300 milliards de won, soit 290 millions de $ américains34. Les scientifiques ont rapidement attribué cet évènement sismique à l'usine d'exploitation géothermique en raison de la fracturation hydraulique qu'elle a utilisé. Ceci a été expliqué dans 2 études publiées dans la revue Science35,36.
Le , un panel mis en place par le gouvernement de Corée du Sud a reconnu que l’activité de cette centrale géothermique est la cause la plus probable du séisme de Pohang34. Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (financeur de l'usine) accepte les conclusions du groupe chargé de l’enquête, et « exprime son profond regret » aux habitants de la ville, qui bénéficieront, selon ce communiqué, de 225,7 milliards de won destinés à réparer les infrastructures de la zone la plus touchée34.
Le ministère sud-coréen chargé de l’énergie a pays a exprimé son "profond regret », ajoutant que cette centrale sera démantelée. Cette centrale dite « à système géothermique amélioré »37 a utilisé la fracturation hydraulique pour pouvoir améliorer sa rentabilité et son rendement en calories. L’injection d’un fluide sous pression a provoqué de petits tremblements de terre, lesquels ont réactivé des failles proches, qui sont à l’origine du séisme de 201734.
## Impact environnemental
L'électricité géothermique est considérée comme durable parce que l'extraction de chaleur est faible comparée à l'enthalpie de la planète7.
Les émissions des centrales géothermiques existantes est en moyenne de 122  de CO2 par (MWh) d'électricité, environ un huitième de celles d'une centrale à charbon conventionnelle38.
## Notes et références
### Notes
voir Geothermal energy USA
voir Geothermal power Philippines
voir Geothermal power in Indonesia
162 MW en 2012.
voir Geothermal power in Mexico
voir Geothermal power in New Zealand
voir Geothermal power in Italy
voir Geothermal power in Iceland
voir Geothermal power in Kenya
voir Geothermal power in Japan
voir Geothermal energy in El Salvador
Açores.
Guadeloupe et Alsace.
### Références
Tiwari, G. N.; Ghosal, M. K. Renewable Energy Resources: Basic Principles and Applications. Alpha Science Int'l Ltd., 2005 (ISBN 1-84265-125-0)
Wairakei Geothermal Power Development [archive], sur le site IPENZ - Engineers New Zealand consulté le 29 juillet 2013.
John W. Lund, « 100 Years of Geothermal Power Production » [archive], Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology, (ISSN 0276-1084, consulté le 29 juillet 2013),  11–19
Lynn McLarty, Marshall J. Reed, « The U.S. Geothermal Industry: Three Decades of Growth » [archive], Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Taylor & Francis, (ISSN 1556-7230, DOI 10.1080/00908319208908739, consulté le 29 juillet 2013),  443–455
Kamil Erkana, Gwen Holdmann, Walter Benoit, David Blackwell, « Understanding the Chena Hot Springs, Alaska, geothermal system using temperature and pressure data » [archive], Geothermics, (ISSN 0375-6505, DOI 10.1016/j.geothermics.2008.09.001, consulté le 29 juillet 2013),  565–585
Ruggero Bertani, « World Geothermal Generation in 2007 » [archive], Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology, (consulté le 29 juillet 2013),  8–19
Ingvar B. Fridleifsson, Ruggero Bertani, Ernst Huenges, John W. Lund, Arni Ragnarsson, Ladislaus Rybach, « The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change » [archive], IPCC SCOPING MEETING ON RENEWABLE ENERGY SOURCES, sur www.ipcc.ch, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), (consulté le 29 juillet 2013),  59–80
Jefferson W. Tester (Massachusetts Institute of Technology) et al, « The Future of Geothermal Energy of Enhanced Geothermal Systems (Egs) on the United States in the 21st Century: An Assessment » [archive], Impact, Idaho National Laboratory, (ISBN 0-615-13438-6, consulté le 29 juillet 2013)
Ruggero Bertani, « Geothermal Energy: An Overview on Resources and Potential » [archive], Proceedings of the International Conference on National Development of Geothermal Energy Use - Slovakia 2009, (consulté le 29 juillet 2013)
H.N.Pollack, S. J. Hurter et J. R. Johnson, « Heat Flow from the Earth's Interior: Analysis of the Global Data Set » [archive], Rev. Geophys., ,  267–280
Ladislaus Rybach, « Geothermal Sustainability » [archive], Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology, (ISSN 0276-1084, consulté le 29 juillet 2013),  2–7
2016 Annual U.S. & Global Geothermal Power Production Report [archive], Geothermal Energy Association, mars 2016.
ICDP, « Kola Superdeep Borehole (KSDB) - IGCP 408: "Rocks and Minerals at Great Depths and on the Surface" » [archive du ] (consulté le 31 juillet 2013)
Eric Watkins, « ExxonMobil drills record extended-reach well at Sakhalin-1 » [archive], Oil & Gas Journal, (consulté le 31 juillet 2013)
« Geothermal Economics 101, Economics of a 35 MW Binary Cycle Geothermal Plant » [archive], Glacier Partners, (consulté le 2 août 2013)
Ian A. Thain, « A Brief History of the Wairakei Geothermal Power Project » [archive], Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology, (ISSN 0276-1084, consulté le 31 juillet 2013),  1–4
Hydrothermal Power Systems [archive], sur le site U.S. Department of Energy Energy Efficiency & Renewable Energy, consulté le 31 juillet 2013.
« Geothermal Basics Overview » [archive], Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (consulté le 2 août 2013)
John W.Lund, « The USA Geothermal Country Update » [archive], Geothermics - European Geothermal Conference 2003, Elsevier Science Ltd, (ISSN 0375-6505, DOI 10.1016/S0375-6505(03)00053-1),  409–418
IPCC_SRREN [archive] page 404
Statistics data browser : World : Electricity 2017 [archive] (onglet « data tables »), Agence internationale de l'énergie, 24 septembre 2019.
Geothermal Energy: International Market Update(May 2010, p. 7) [archive], sur le site de la Geothermal Energy Association consulté le 29 juillet 2013.
Indonesia can be super power on geothermal energy : Al Gore [archive], sur le site Antaranews consulté le 29 juillet 2013.
Suzanne Morphet, « Exploring BC's Geothermal Potential » [archive], Innovation Magazine (Journal of the Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC), ,  22
India's 1st geothermal power plant to come up in Chhattisgarh [archive], sur le site The Economic Times consulté le 29 juillet 2013.
Installed Generating Capacity [archive], International Geothermal Association, consulté le 21 janvier 2018.
« Calpine Corporation (CPN) (NYSE Arca) Profile » [archive], Reuters (consulté le 14 octobre 2009)
Alison Holm, « Geothermal Energy:International Market Update » [archive], Geothermal Energy Association, (consulté le 24 mai 2010),  7
Top 10 Geothermal Countries, october 2018 [archive], thinkgeoenergy.com, 28 septembre 2018.
« El Salvador - Electricity Generation » [archive], IGA (consulté le 29 juillet 2013)
« CENTROAMÉRICA: MERCADOS MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD Y TRANSACCIONES EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL, 2010 » [archive], CEPAL (consulté le 29 juillet 2013)
John W.Lund, Tonya Boyd, « Small Geothermal Power Project Examples » [archive], Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Oregon Institute of Technology, (ISSN 0276-1084, consulté le 2 août 2013),  9–26
Ed Davies, Karen Lema, « Pricey oil makes geothermal projects more attractive for Indonesia and the Philippines » [archive], The New York Times, (consulté le 2 août 2013)
Zastrow M (2018) South Korea accepts geothermal plant probably caused destructive quake ; The nation’s energy ministry expressed ‘deep regret’, and said it would dismantle the experimental plant [archive]. Doi:10.1038/d41586-019-00959-4
Grigoli, F., Cesca, S., Rinaldi, A. P., Manconi, A., López-Comino, J. A., Clinton, J. F., ... & Wiemer, S. (2018). The November 2017 Mw 5.5 Pohang earthquake: A possible case of induced seismicity in South Korea [archive]. Science, 360(6392), 1003-1006.
Grigoli, F., Cesca, S., Rinaldi, A. P., Manconi, A., López-comino, J. A., Clinton, J. F., ... & Wiemer, S. (2018). The November 2017: A possible case of induced seismicity in South Koream: A possible case of induced seismicity in South Koreaw: A possible case of induced seismicity in South Korea 5.5 Pohang earthquake: A possible case of induced seismicity in South Korea. Science, 360(6392), 1003-1006 (résumé [archive]).
Hofmann, H., Zimmermann, G., Farkas, M., Huenges, E., Zang, A., Leonhardt, M., ... & Fokker, P. (2019). First field application of cyclic soft stimulation at the Pohang Enhanced Geothermal System site in Korea [archive]. Geophysical Journal International, 217(2), 926-949.
Ruggero Bertani, Ian Thain, « Geothermal Power Generating Plant CO2 Emission Survey » [archive], IGA News, International Geothermal Association, (consulté le 29 juillet 2013),  1–3
Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Geothermal electricity » (voir la liste des auteurs).