# Installation et entretien d'une pompe à chaleur géothermique
L’installation d’une pompe à chaleur géothermique est un projet d’envergure qui nécessite des autorisations administratives, l’intervention d’un professionnel qualifié ainsi qu’un entretien rigoureux. L’acquisition d’un tel équipement nécessite en outre un investissement financier conséquent. Néanmoins, en dépit des problématiques de prix de la pompe à chaleur géothermique, il faut garder à l’esprit que ce système de chauffage est très performant et vous fera réaliser des économies sur le long terme tout en valorisant votre bien immobilier. De bonnes raisons pour choisir cette solution si elle se révèle adaptée à votre habitation.

## La pompe à chaleur géothermique nécessite des diffuseurs de chaleur adéquats
Une pompe à chaleur géothermique ne produit généralement pas d’eau à une température excédant 60°C. Pour que son rendement soit optimal, il est préférable d’installer des diffuseurs de chaleur adaptés, comme un plancher chauffant ou des radiateurs basse température qui fonctionnent avec une eau chauffée entre 45 et 55°C. Si vous êtes équipés de radiateurs anciens, il serait bon d’envisager de les changer pour que le fonctionnement de votre pompe à chaleur géothermique soit optimal. Bien sûr, si votre habitation est équipée de convecteurs électriques, le changement sera obligatoire. Cela augmente donc inévitablement le coût d’installation de votre pompe à chaleur géothermique. Le prix d’un radiateur basse température variant généralement de 200 à 500 €, il conviendra de voir si cette solution est rentable à long terme.
## Les démarches administratives à suivre pour installer une pompe à chaleur géothermique
L’installation d’une pompe à chaleur géothermique modifie la configuration du sol de votre terrain, que vous optiez pour la pose de capteurs verticaux ou horizontaux. Dès lors, des démarches administratives sont obligatoires. Vous devez tout d’abord vous adresser à votre mairie pour voir dans quelle zone du Plan local d’urbanisme (PLU) vous vous situez et si vous devez obtenir une autorisation. Ensuite, dans le cas d’un forage vertical supérieur à 10 mètres, il est indispensable de faire une déclaration auprès de la DREAL de votre région (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Enfin, tout forage sur une nappe d’eau nécessite une déclaration en mairie. N’hésitez pas à vous entourer de spécialistes qui sauront vous guider dans vos démarches.
## L’installation proprement dite de la pompe à chaleur géothermique
Que ce soit pour l’installation des capteurs (pour laquelle des études de terrain sont nécessaires), ou pour la mise en place de la pompe à chaleur, il est nécessaire de faire appel à un installateur qualifié et l’Ademe recommande fortement de choisir un artisan détenteur de la qualification QualiPAC. Une pompe à chaleur géothermique est synonyme de travaux lourds qui demandent de la précision et une véritable expertise. Non seulement ce professionnel sera indispensable pour réaliser de tels travaux, mais il pourra, en amont, vous conseiller au mieux sur le choix de la technologie et l’installation correspondant le mieux à vos besoins.
## L’entretien de votre pompe à chaleur géothermique
L’entretien de votre pompe à chaleur géothermique est indispensable afin de garantir son fonctionnement. Ce dernier doit être assuré au moins une voire deux fois par an par un professionnel. Vous pouvez signer un contrat d’entretien avec votre installateur qui connaît déjà votre installation. Celui-ci contrôle les performances de la pompe à chaleur, le compresseur et l’étanchéité du circuit du liquide frigorigène. De votre côté, vous pouvez nettoyer régulièrement la borne extérieure, de même que les conduits d’insufflation intérieurs avec de l’eau savonneuse.

## En savoir plus – Contrôle obligatoire
Il faut également savoir que si vous optez pour une pompe à chaleur réversible, capable d’assurer la climatisation en été, et que sa puissance frigorifique est supérieure à 12 kW, une inspection sera obligatoire dans l’année civile suivant son installation. Elle doit être réalisée par une personne certifiée par un organisme disposant de la norme NF EN ISO/CEI 17024 et qui est totalement indépendante de l’entreprise d’installation et/ou d’entretien de votre pompe à chaleur géothermique. Comme le stipule le décret du 31 mars 2010, cette inspection porte sur le rendement, les dimensions et les améliorations à éventuellement apporter à votre pompe à chaleur.

# Géothermie de minime importance, vos démarches
Attention Déclarants,
le site web de télé-déclaration est actuellement indisponible pour cause de dysfonctionnement d'un service web de l’IGN (https://geoservices.ign.fr/blog/2019/10/16/Incident_WMTS.html (le lien est externe)).
Le télé-service (lien inscription/connexion ci-contre) mis en place sur un site web dédié par le ministère en charge de l'énergie simplifie vos démarches de déclaration de votre installation de géothermie de minime importance (GMI) en vous permettant de les réaliser en quelques clics.
Cet outil vous permet également de gérer toute la vie de votre installation. Ainsi, il vous permet de déclarer :
- une nouvelle installation géothermique ;
- une installation déjà existante mais non encore répertoriée dans la base nationale de données du sous-sol (le lien est externe) ;
- une modification sur vote installation géothermique, déjà déclarée ;
- un changement d’exploitant ;
- l’arrêt de votre installation géothermique.
- Quels systèmes de géothermie doivent être déclarés ?
- Renseignez-vous !
- Les étapes d’une télédéclaration pour un nouvel ouvrage
## Quels systèmes de géothermie doivent être déclarés ?
Toutes les installations géothermiques doivent être déclarés, à l’exception des puits canadiens, des fondations thermiques (pieux) et des installations géothermiques installées à une profondeur inférieure à 10 mètres.
Le télé-service de la GMI permet de déclarer les installations géothermiques répondant aux caractéristiques suivantes :
Pour les échangeurs fermés (corbeilles, verticaux ou sondes …) :
> profondeur d’installation supérieure à 10 m et jusqu’à 200 m
> puissance soutirée du sous-sol inférieure à 500 kW
> localisation en zone verte ou orange sur les cartes des zones d’aléas du sous-sol
Pour les échangeurs ouverts (sur aquifère) :
> profondeur d’installation supérieure à 10 m et jusqu’à 200 m
> puissance soutirée du sous-sol inférieure à 500 kW
> localisation en zone verte ou orange sur les cartes des zones d’aléas du sous-sol
> température de l’eau puisée en sous-sol inférieure à 25 °C
> prélèvement et une réinjection dans le même aquifère
> aucun volume prélevé pour un usage autre (arrosage, consommation, agriculture, industrie…)
> débit pompé inférieur à 80m3/h
© BRGM - Pour tout savoir en image, cliquez pour aggrandir

>> Pour savoir si votre projet répond aux critères de la minime importance et connaitre la zone réglementaire sur laquelle les ouvrages seront forés, vous pouvez faire une simulation de projet via l'espace cartographique
>> Pour en savoir plus sur la réglementation de la géothermie de minime importance (lire également notre FAQ dédiée et un rapport synthétique sur le sujet).
Si le système que vous souhaitez installer ne répond pas à toutes les conditions, vous devez contacter votre direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou en outre-mer votre direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), ou en Ile de France votre direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) en charge de la géothermie pour connaitre la marche à suivre.
## Renseignez-vous !
Attention, d’autres réglementations ou contraintes locales peuvent s’appliquer à votre activité géothermique notamment lors de la foration des ouvrages.
Cela peut être en lien avec la présence de captage d’eau potable ou minérale, l’existence de pollution des sols ou des nappes d’eau souterraine, l’existence d’activités particulières à proximité (décharge, mine ou ancienne mine, stockage souterrain, canalisations, tunnel…), les objectifs et règlements du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les territoires Natura 2000, …
C’est vous, maitre d’ouvrage, exploitant le responsable légal de votre installation et de son fonctionnement ! C’est à vous, de prendre toutes les dispositions pour que votre système de géothermie respecte l’environnement et ne perturbe pas les autres systèmes d’usages du sous-sol situé à proximité.
Pour connaitre les usages du sous-sol à proximité de votre projet, consulter votre mairie !
>> En savoir plus sur les différents enjeux du sous-sol
## Les étapes d’une télédéclaration pour un nouvel ouvrage
### Je me renseigne
1. Je simule mon projet sur l'espace cartographique :
  1. pour savoir si c’est un projet respectant les critères de la géothermie de minime importance
  2. et pour connaitre la zone règlementaire (verte, orange ou rouge) sur laquelle sera située mes ouvrages forés;
2. Je télécharge les listes des coordonnées des foreurs qualifiés (et des experts agréés, si mon projet est en zone orange);
3. Je contacte des foreurs (et experts si mon projet est en zone orange) pour obtenir des devis de réalisation ;
4. Je me rends en mairie pour savoir si d’autres contraintes existent.
### Je déclare mon projet
1. Je créé un compte personnel sur l’application du télé-service de la GMI (lien "inscription/connexion" ci contre);
2. Je me connecte au télé-service et renseigne les caractéristiques :
  1. de mon projet : lieu, puissance … ;
  2. des intervenants : mon foreur, le propriétaire du terrain,  mon expert (si mon projet est en zone orange)
3. Je prends connaissance des modalités de mise en place et de fonctionnement de mon installation afin de respecter l’environnement et ne pas perturber les autres systèmes d’usages du sous-sol situé à proximité ;
4. Si je suis en zone verte, je valide en soumettant ma déclaration ;
5. Si mon projet est en zone orange, je reçois l’avis de l’expert : il me confirme la conformité de mon projet avec son environnement, sinon, j’adapte mon projet en conséquence ;
6. Je reçois mon récépissé de télé-déclaration d'ouverture des travaux.
Le récépissé de télé-déclaration est le document qui vous permet de réaliser votre projet. Vous devez obligatoirement le posséder avant que les travaux ne débutent.
### Je réalise mon projet
1. Je transmets le récépissé de télé-déclaration d'ouverture des travaux au foreur ;
2. Je programme la réalisation des travaux avec mon foreur (normalement déjà fait lors de la déclaration) ;
3. Mon foreur déclare la réalisation de mes ouvrages en transmettant le rapport de fin de forage via l'application du télé-service, sur son compte.

## En quoi consiste l’étude de sol ?
L’installation géothermique nécessite la présence d’un captage vertical et donc la nécessité de pratiquer un forage. Un forage ne doit pas être fait à la légère car il implique des mouvements au niveau du sol.
L’étude consiste à analyser le sol et à en déterminer la nature : argile, calcaire, humidité, présence de sédiments etc. Elle peut nécessiter de réaliser des sondages et prélèvements.
A partir des données de l’étude, seront déterminées :
- La faisabilité du forage ,
- Sa profondeur,
- Le nombre de forages à réaliser.

## Le forage géothermie : une solution avantageuse
Le chauffage géothermique est un système capable d'engranger suffisamment d'énergie pour le chauffage d'une habitation, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire (le chauffage d’une piscine, par exemple) et même la production d’électricité.
Avantages	Explications
Coût de l’énergie très avantageux.	Le rapport entre énergie fournie et énergie totale récupérée est très économique pour l'utilisateur. / Il n'y aura pas de variation de prix, comme c'est le cas avec les énergies fossiles. / Certaines régions offrent des primes pour l'installation de tels moyens de chauffage.
Performance thermique élevée	COP à partir de 4. (Le COP, coefficient de performance, correspond au ratio entre la chaleur produite et le travail fourni.)
Aucune nuisance sonore	La pompe à chaleur est enterrée.
Aucune dépendance	Ce système ne dépend pas de conditions climatiques.
Pratique	La géothermie verticale demande peu de surface au sol. / Aucun stockage d'énergie fossile.
Écologique	Énergie non fossile qui ne nécessite aucun transport.

À noter : malgré tous ces avantages, n’oubliez pas de prendre en compte le prix du forage qui est assez coûteux : entre 50 et 100 € par mètre linéaire, selon la nature du sol, etc.

## Réglementation du forage géothermique
Pour les exploitations géothermiques de minime importance, définies par une profondeur inférieure à 100 m, et un débit calorifique* maximal inférieur à 20 thermies/heure, une déclaration à la mairie suffit. Cependant, pour les exploitations géothermiques de plus grande importance, c’est le Code minier qui s’applique.
* Le débit calorifique est le produit du débit par la différence entre la température présumée en tête de puits et la température ambiante.