## bilan
Bilan des pertes d'une maison		Etat des lieux		(feuillets isolants/ouvertures)				Rénovation énergétique
Paroi	Largeur	Long/Hau	Surface	Coeff/pertes	Pertes/°	% pertes	remarques	Coeff.pertes	Pertes/°	Pertes/°
Plafond ou toiture
Toiture	6,5	9	58,50
velux chambre devant	0,6	0,8	0,48	2,9	1,39	0,24%	Velux ancien double vitrage rapporté	1,6	0,77	0,44%
velux escalier	0,5	0,7	0,35	2,55	0,89	0,15%	Velux ancien	1,6	0,56	0,32%
velux chambre milieu	0,5	0,7	0,35	2,55	0,89	0,15%	Velux ancien	1,6	0,56	0,32%
velux grenier	0,5	0,7	0,35	2,55	0,89	0,15%	Velux ancien	1,6	0,56	0,32%
surface opaque			58,02	0,5	29,01	4,92%	R=2 pour 7cm laine verre	0,12	6,96	3,96%	R=8,5

Murs extérieurs
mur nord est ancien	5,5	3,2	17,60
fenêtre escalier	0,8	0,7	0,56	1,6	0,90	0,15%	Fenêtre récente	1,6	0,90	0,51%
fenêtre chambre	1	1,2	1,20	4,5	5,40	0,92%		1,4	1,68	0,96%	Nouvelle fenêtre
surface opaque			15,84	1,25	19,80	3,36%	R=0,8 pour 40cm brique pleine	0,25	3,96	2,25%	Multipor 15cm
mur nord est nouveau	3,3	3,2	10,56
fenêtre bains	0,7	0,6	0,42	4,5	1,89	0,32%		4,5	1,89	1,08%
fenêtre wc	0,4	0,6	0,24	4,5	1,08	0,18%		4,5	1,08	0,61%
surface opaque			9,90	5	49,50	8,40%	R=0,2 pour parpaings de 20cm	0,3	2,97	1,69%	Multipor 15cm

pignon sud est	7,7	5,4	41,58
surface opaque			41,58	2	83,16	14,10%	mur mitoyen semi-occupation	0,5	20,79	11,83%	Isolation R=2

mur sud ouest ancien	5,5	3,2	17,60
porte entrée	1	2	2,00	3	6,00	1,02%		1,4	2,80	1,59%	Nouvelle porte
fenêtre séjour	1,7	1,2	2,04	1,4	2,86	0,48%	Fenêtre très récente	1,4	2,86	1,63%
surface opaque			13,56	1,25	16,95	2,87%		0,25	3,39	1,93%	Multipor 15cm
mur sud ouest nouveau	3,3	3,2	10,56
fenêtre cuisine	1,2	1,2	1,44	1,4	2,02	0,34%	Fenêtre très récente	1,4	2,02	1,15%
surface opaque			9,12	5	45,60	7,73%		0,3	2,74	1,56%	Multipor 15cm

pignon nord ouest	7,7	5,4	41,58
porte fenêtre cuisine	1,3	2	2,60	2,9	7,54	1,28%		2,9	7,54	4,29%
porte salle eau	1	2	2,00	4,5	9,00	1,53%		1,6	3,20	1,82%	Nouvelle porte+fenêtre
fenêtre chambre	1	1	1,00	4,2	4,20	0,71%		1,4	1,40	0,80%	Nouvelle fenêtre
surface opaque			36,98	5	184,90	31,36%		0,3	11,09	6,31%	Multipor 15cm

Sols
Dalle sur terre plain	8,8	7,7	67,76	0,48	32,52	5,52%	R= pour 2cm carrelage grès + 7cm isolant + 10cm béton + 200cm terre sèche	0,48	32,52	18,51%
périmètre sol	8,8	7,7	33,00	0,4	13,20	2,24%		0,4	13,20	7,51%

Surface habitable			80,00
Hauteur plafond moyenne		2,5
Volume	200

Ventilation
(feuillet ventilation)				1,03	70,04	11,88%	Ventilation naturelle	0,74	50,32	28,63%	Parois plus étanches

Total pertes W/ °					589,63	100,00%			175,75	100,00%
Pertes/m2 habitable					7,37				2,20
G					2,95				0,88
Surface parois extérieures			230,98
Compacité logement					1,15

Température moyenne	20							20			Murs plus chauds
T° Base (feuillet temp-dju)	-10							-10
kWh perdus	17689							5273
rendement, pertes/an/m2, classe	0,65				221,11	Classe E		0,65		65,91	Classe B
kWh consommés	27214				340,17	Classe E		8112
kWh facturés	28000						Selon factures GDF
Prix moyen du kWh	0,055							0,055
Facture énergétique calculée	1497					3,35	fois moins cher !	446
Facture énergétique réelle	1540

## isolants
Caractéristiques des matériaux	W/m.K	E (cm)	R			kWh/tonne	10-3g/m.h.mmHg	g/m2/j	kg/m³	W/m.K	Wh/kg.K	Wh/m³.K	m²/h 1000	Wh/m².K
	lambda	Pour R=1	global	R 10cm	Ecolo	Cont. Energie	Perm. Vapeur eau	Perm. Vapeur	Masse Vol.	Conductivité	Chaleur Spé	Capacité	Diffusivité	Effusivité
Pierres
Marbre, Gneiss, Porphyre	3,500	350,0		0,03	0,5				2300/2900	3,500	0,28	722	4,85	50,3
Granite	2,800	280,0		0,04	0,5	700	13	185	2500/2700	2,800	0,28	722	3,88	45
Basalte	1,600	160,0		0,06	0,5				2700/3000	1,600	0,28	792	2,02	35,6
Lave									1000/1600	0,550	0,28	444	1,24	15,6
Calcaire Pierre dure	1,700	170,0		0,06	0,8	1745	6	86	2000/2200	1,700	0,28	582	2,92	31,5
Calcaire Pierre tendre	1,100	110,0		0,09	0,8				1600/1800	1,100	0,28	471	2,34	22,8
Calcaire Pierre très tendre	0,850	85,0		0,12	0,8				1000/1500	0,850	0,28	408	2,08	18,6
Meulière lourde	1,800	180,0		0,06	0,8				1900/2500	1,800	0,28	611	2,95	33,2
Meulière légère, Grès	0,900	90,0		0,11	0,8				1300/1900	0,900	0,28	444	2,03	20
Ponce naturelle	0,120	12,0		0,83					300/400	0,120	0,28	111	1,08	3,7

Bétons
Béton plein	1,800	180,0		0,06	0	410	3,5	50	2000/2600	1,800	0,28	639	2,82	33,9
Béton armé	2,300	230,0		0,04	0				2300/2400	2,300	0,28	653	3,52	38,7
Parpaing de 10	1,110	111,0	0,09	0,09	0				850/950	1,110	0,28	250	3,6	15
Parpaing de 20	1,050	105,0	0,19	0,10	0				850/950	1,050	0,28	250	3,6	15
Parpaing de 25	0,950	95,0	0,26	0,11	0				850/950	0,950	0,28	250	3,6	15
Béton d'argile expansé	1,050	105,0		0,10	0,5
Béton de granulats légers	0,520	52,0	0,48	0,19					1400/1600	0,520	0,28	417	1,25	14,7
Béton de granulats légers	0,350	35,0	0,71	0,29					100/1200	0,350	0,28	306	1,15	10,3
Béton de granulats très légers	0,310	31,0	0,81	0,32					600/800	0,310	0,28	194	1,59	7,8
Béton de granulats très légers	0,240	24,0	1,04	0,42					400/600	0,240	0,28	139	1,73	5,8
Parpaing en pierre ponce	0,140	14,0	1,79	0,71					500/600	0,140	0,28	153	0,92	4,6
Béton cellulaire 800kg/m3	0,290	29,0	0,86	0,34	0,5				800	0,290	0,28	222	1,31	8
Béton cellulaire 600kg/m3	0,210	21,0	1,19	0,48	0,5				600	0,210	0,28	167	1,26	5,9
Béton cellulaire 400kg/m3	0,140	14,0	1,79	0,71	0,5		19	270	400	0,140	0,28	111	1,26	3,9
Béton de chanvre	0,130	13,0		0,77	1		12	172

Briques, Terre Plâtre, …
Brique pleine de 10,5	1,170	117,0	0,09	0,09	0,5				1600/2400	1,170	0,28	450	1,4	16
Brique pleine de 21,5	1,070	107,0	0,20	0,09	0,5				1600/2400	1,070	0,28	550	1,5	21
Brique pleine de 33	1,100	110,0	0,30	0,09	0,5				1600/2400	1,100	0,28	650	1,6	26
Brique auto isolante	0,120	12,0	2,75	0,83	0,5				700/750	0,120	0,28	202	0,59	4,9
Brique creuse alvéolaire	0,350	35,0		0,29	0,8		25	358
Plâtres courants	0,400	40,0	0,83	0,25	0,5				800/1000	0,400	0,28	278	1,44	10,5
Plâtre + granulats légers	0,180	18,0	1,83	0,56	0,5				500/600	0,180	0,28	153	1,18	5,2
Plâtre en plaques, Fermacel	0,250	25,0	1,32	0,40	0,5				750/900	0,250	0,28	229	1,09	7,6
Mortier enduit ciment	1,150	115,0	0,29	0,09	0,2				1600/2000	1,150	0,28	500	2,3	24
Mortier allégé	1,150	115,0	0,29	0,09	0,2				500/750	0,300	0,28	174	1,73	7,2
Terre paille	1,150	115,0	0,29	0,09	0,2				1000/1200	0,400	0,44	489	0,82	14
Terre paille	1,150	115,0	0,29	0,09	0,2				600/800	0,220	0,42	292	0,75	8
Terre paille	1,150	115,0	0,29	0,09	0,2				300/400	0,110	0,39	136	0,81	3,9
Pisé, béton de terre	1,100	110,0	0,30	0,09	0,2				1750/2000	1,100	0,42	785	1,4	29,4
Briques de terre crue	0,600	60,0	0,55	0,17	0,2				1400/1600	0,600	0,44	667	0,9	20
Terre sèche	0,750	75,0		0,13	1
Pisé	0,780	78,0		0,13	1
Terre crue	0,850	85,0		0,12	1	220
Amiante ciment	0,950	95,0		0,11	0
Terre cuite	1,150	115,0		0,09	0,5
Enduit extérieur ciment	1,150	115,0		0,09	0,2
Sables et graviers	2,000	200,0	0,17	0,05	0,2				1700/2200	2,000	0,28	542	3,69	32,9
Argile ou limons	1,500	150,0	0,22	0,07	0,2				1200/1800	1,500	0,5	750	2	33,5
Enduit à la chaux	0,700	70,0		0,14	1
Terre végétale	1,260	126,0		0,08	1
Carrelage grès	1,700	170,0		0,06	0,5
Ardoise	2,100	210,0		0,05	0,8	790

Bois et végétaux
Bois très lourds	0,230	23,0	1,43	0,43	0,2				600/870	0,230	0,44	392	0,59	3,95
Bois mi lourds (Tilleul,Bouleau,Pin,Mélèze)	0,150	15,0	2,20	0,67	0,2				435/550	0,150	0,44	263	0,57	6,3
Bois légers	0,130	13,0	2,54	0,77	0,2				200/435	0,130	0,44	169	0,77	4,7
Bois très légers (Peuplier Okoumé Sapin Epicéa Cèdre)	0,120	12,0		0,83	1
Panneaux agglomérés lourds	0,180	18,0	1,83	0,56	0,2				640/820	0,180	0,47	414	0,44	8,6
Panneaux agglomérés légers	0,100	10,0	3,30	1,00	0,2				180/270	0,100	0,47	128	0,78	3,6
Contreplaqué lourds	0,240	24,0	1,38	0,42	0,2				750/900	0,240	0,44	440	0,55	10,3
Contreplaqué légers	0,110	11,0	3,00	0,91	0,2				200/350	0,110	0,44	160	0,69	4,2
Panneau OSB	0,130	13,0		0,77					400/650	0,130	0,47	368	0,35	6,9
Panneaux laine de bois	0,180	18,0	1,83	0,56					550/750	0,180	0,47	368	0,49	8,1
Panneaux laine de bois	0,100	10,0	3,30	1,00					200/350	0,100	0,47	156	0,64	3,9
Panneaux laine de bois	0,070	7,0	4,71	1,43					150/200	0,070	0,47	113	0,62	2,8
Panneaux laine de bois léger	0,042	4,2	7,86	2,38					130/150	0,042	0,47	113	0,37	2,2
Panneaux de paille comprimée	0,120	12,0	2,75	0,83					300/400	0,120	0,39	163	0,73	4,4
Botte de paille (flux perpendiculaire aux fibres)	0,040	4,0	8,25	2,50					75/90	0,040	0,39	39	1,04	1,2
Botte de paille (flux parallèle aux fibres)	0,070	7,0	4,71	1,43					75/90	0,070	0,39	39	1,82	1,6
Enduit chanvre et chaux	0,180	18,0	1,83	0,56					700/950	0,180	0,39	385	0,47	8,3
Béton de chanvre (murs)	0,110	11,0	3,00	0,91					400/450	0,110	0,42	213	0,52	4,8
Chènevotte	0,048	4,8		2,08	1				100/1200	0,480	0,44	59	0,52	4,8
Béton de copeaux de bois	0,160	16,0		0,63	0,5				450/650	0,160	0,28	183	0,87	5,4
Béton de fibres de bois	0,120	12,0		0,83	0,5
Panneau bois liant hydraulique	0,230	23,0	1,43	0,43					800/1200	0,230	0,47	680	0,34	12,5
Panneau bois liant hydraulique	0,110	11,0	3,00	0,91					450/650	0,110	0,47	283	0,39	5,6
Panneau bois liant hydraulique	0,100	10,0	3,30	1,00					250/350	0,100	0,47	170	0,59	4,1
Laine de chanvre, lin, coco	0,060	6,0		1,67	1				40/60	0,060	0,44	27	2,25	1,3
Laine de chanvre, lin, coco	0,065								20/40	0,065	0,44	16	4,06	1
Laine de lin	0,038	3,8		2,63	1		70	1000
Laine de mouton	0,060	6,0		1,67	1				20/50	0,060	0,44	16	3,86	1
Laine de mouton	0,065	6,5		1,54						0,065	0,44	7	9,75	0,7
Laine de chanvre	0,040	4,0		2,50	1		70	1000
Liège comprimé	0,100	10,0		1,00	0,2				450/500	0,100	0,43	260	0,38	5,1
Liège expansé	0,045	4,5		2,22	0,2				100/150	0,049	0,43	65	0,75	1,8
Panneau de liège	0,040	4,0		2,50	0,2
Laine de cellulose (densité moyenne)	0,042	4,2		2,38					40/50	0,042	0,43	20	2,15	0,9
Laine de cellulose (densité faible)	0,043	4,3		2,33					20/30	0,043	0,43	11	3,97	0,7
Panneaux de cellulose	0,036	3,6		2,78	0,8
Fibre de cellulose	0,040	4,0		2,50	0,8
Ouate de cellulose	0,046	4,6		2,17	0,8
Panneau de roseaux	0,056	5,6		1,79	1
Chanvre en vrac	0,048	4,8		2,08	1		70	1000
Chanvre + chaux	0,120	12,0		0,83	1
Isochanvre construction	0,130	13,0		0,77	1

Isolants industriels
Laine de verre (densité forte)	0,035	3,5		2,86	0,5	13770	70	1000	40/150	0,035	0,29	27	1,43	1
Laine de verre (densité moyenne)	0,040	4,0		2,50	0,5	13770	70	1000	15/40	0,040	0,29	8	5,21	0,6
Laine de verre (densité faible)	0,050	5,0		2,00	0,5	13770	70	1000	7/15	0,050	0,29	3	15,8	0,4
Laine de roche	0,041	4,1		2,44	0,5		70	1000	40/200	0,045	0,29	34	1,31	1,2
Laine de roche	0,041	4,1		2,44	0,5		70	1000	25/40	0,040	0,29	9	4,73	0,6
Laine de roche	0,041	4,1		2,44	0,5		70	1000	15/25	0,050	0,29	6	8,74	0,5
Laine de roche en vrac	0,045	4,5		2,22	0,5		70	1000
Polystyrène expansé (densité forte)	0,039	3,9		2,56	0	23200	2	29	30	0,038	0,4	12	3,14	0,7
Polystyrène expansé (densité moyenne)	0,039	3,9		2,56	0	23200	2	29	15/30	0,042	0,4	9	4,63	0,6
Polystyrène expansé (densité faible)	0,039	3,9		2,56	0	23200	2	29	7/15	0,050	0,4	4	11,3	0,5
Polyuréthane (mousse de)	0,032	3,2		3,13	0				27/60	0,032	0,39	17	1,89	0,7
Polyuréthane TMS	0,025	2,5		4,00	0	18000	1,5	22
Polystyrène extrudé	0,029	2,9		3,45	0
Polycarbonate	0,230	23,0		0,43	0
Polyéthylène basse densité	0,330	33,0		0,30	0
PVC	0,160	16,0		0,63	0
Verre cellulaire Foamglass	0,042	4,2		2,38	0
Verre cellulaire	0,050	5,0		2,00	0
Verre cellulaire (plaque)	0,057	5,7		1,75	0				140/180	0,057	0,28	44	1,28	1,6
Verre cellulaire (plaque)	0,051	5,1		1,96	0				110/140	0,051	0,28	35	1,47	1,3
Vermiculite	0,066	6,6		1,52	0,5
Feutre bitumeux	0,500	50,0		0,20	0,2

Eau à 20°	0,600	60,0		0,17	1
Verre plat 2490kg/m3	1,160	116,0		0,09	0,2

Métaux
Acier Inox	16,000	1600,0		0,01	0		21	300	7900
Acier	50,000	5000,0		0,00	0,1	11600			7800	50,000	0,13	975	51,28	220,8
Zinc	110,000	11000,0		0,00	0	6150			7200	110,000	0,11	760	144,7	289,1
Métal ferreux	150,000	15000,0		0,00	0,1
Aluminium	230,000	23000,0		0,00	0	5230			2700	230,000	0,24	660	348,5	389,6
Cuivre	380,000	38000,0		0,00	0				8930	380,000	0,11	943	403,1	598,5

Briques
Briques alvéoles 25	0,310	31,0	0,81	0,32	0,5
Briques alvéoles 37,5	0,220	22,0	1,70	0,45	0,5
Briques alvéoles Sturm 30	0,150	15,0	2,00	0,67	0,5
Briques alvéoles Sturm 37	0,140	14,0	2,64	0,71	0,5
Briques Argelis 20	0,340	34,0	0,59	0,29	0,5
Brique creuse de 10	0,480	48,0	0,21	0,21	0,5
Brique creuse de 5	0,500	50,0	0,10	0,20	0,5
Brique creuse de 7,5	0,470	47,0	0,16	0,21	0,5
Brique Gelis 30	0,150	15,0	2,00	0,67	0,5
Brique Gélis 37,5 mortier classique	0,170	17,0	2,21	0,59	0,5
Brique Gélis 37,5 isolant Gelis	0,160	16,0	2,34	0,63	0,5
Brique Gelis 37,5 isomortier	0,150	15,0	2,50	0,67	0,5

Carreaux de plâtre
Carreau plâtre 100	0,340	34,0	0,29	0,29	0,8
Carreau plâtre 70	0,350	35,0	0,20	0,29	0,8
Carreau plâtre 50	0,360	36,0	0,14	0,28	0,8
Hourdi terre cuite 14	0,760	76,0	0,18	0,13	0,8

Blocs béton cellulaire
Siporex 20	0,120	12,0	1,67	0,83	0,5
Siporex 25	0,120	12,0	2,08	0,83	0,5
Siporex 30	0,130	13,0	2,31	0,77	0,5
Siporex 37	0,130	13,0	2,85	0,77	0,5
Multipor	0,045	4,5	8,22	2,22	0,5
Ytong C2/400	0,100	10,0	3,70	1,00	0,5
Ytong C3/450	0,125	12,5	2,96	0,80	0,5
Iso Cell mineral	0,045	4,5	8,22	2,22	0,5

Lame d'air sec
Lame d'air < 0,7cm	0,060	6,0	0,12	1,67	1
Lame d'air 0,7 à 0,9	0,060	6,0	0,13	1,67	1
Lame d'air 0,9 à 1,1	0,070	7,0	0,14	1,43	1
Lame d'air 1,1 à 1,3	0,080	8,0	0,15	1,25	1
Lame d'air > 1,3cm	0,090	9,0	0,17	1,11	1
Air	0,025	2,5	0,60	4,00					1,23	0,025	0,28	0,34
Argon	0,017	1,7	0,88	5,88					1,7	0,017	0,14	0,25
Krypton	0,009	0,9	1,67	11,11					3,56	0,009	0,07	0,24
Xenon	0,005	0,5	3,00	20,00					5,68	0,005	0,04	0,25

Eau (glace, liquide, vapeur)
Glace à -10°	2,300	230,0	0,01	0,04					920	2,300	0,56	511	4,5	34,3
Neige fraiche	0,050	5,0	0,30	2,00					100	0,050	0,56	56	0,9	1,7
Neige compacte	0,600	60,0	0,03	0,17					500	0,600	0,56	278	2,2	12,9
Eau à 10°	0,600	60,0	0,03	0,17					1000	0,600	1,16	1164
Vapeur d’eau

Dalles de plancher
Dalle béton coulé	2,000	200,0	0,06	0,05	0
Hourdi béton 12	1,090	109,0	0,11	0,09	0
Hourdi béton 16	1,230	123,0	0,13	0,08	0
Hourdi béton 20	1,330	133,0	0,15	0,08	0
Hourdi béton 25	1,390	139,0	0,18	0,07	0
Hourdi PPB Iso5 4	0,160	16,0		0,63	0
Caisson chevronné 120	0,300	30,0	0,40	0,33	0,8
Dalle Siporex 15	0,130	13,0	1,15	0,77	0,5
Dalle Siporex 20	0,130	13,0	1,54	0,77	0,5
Dalle Siporex 25	0,120	12,0	2,08	0,83	0,5
Dalle Siporex 15	0,120	12,0	1,25	0,83	0,5
Laine de roche compressé 10	0,040	4,0	3,00	2,50	0,5
Carrelage terre cuite	0,850	85,0	0,14	0,12	0,5
Carrelage grès	1,700	170,0	0,07	0,06	0,5
Carrelage Marbre	2,900	290,0	0,04	0,03	0,5
Isolant pour sol	0,045	4,5	2,67	2,22	0
épaisseur isolant 3cm en 1976-77	1,500		0,67
épaisseur isolant 4cm en 1978-82	1,125		0,89
épaisseur isolant 7cm en 1983-2001	0,643		1,56
épaisseur isolant 9cm en 2002-2007	0,500		2,00
Toit ardoise/Zinc non isolé	5,000	500,0	0,20	0,02	0
Toit terrasse Siporex 20	0,617	61,7	1,62	0,16	0,5
Toit terrasse béton non isolé	5,263	526,3	0,19	0,02	0
Faux plafond lame d'air + enduit platre ou BA13	3,226	322,6	0,31	0,03	0,5
Plancher non isolé	6,667	335,0	0,15	0,01

Plaques de plâtre
Placoplâtre BA10	0,330	33,0	0,03	0,30	0,8
Placoplâtre BA13	0,320	32,0	0,04	0,31	0,8
Placoplatre BA15	0,380	38,0	0,04	0,26	0,8

Exemples de complexes
Bardage bois + lame air + laine de verre 25cm	0,153	15,3	0,10	0,65
Enduit+Parpaing20+Polys8+BA13	0,421	42,1	0,04	0,24
Laine de verre 20 + BA13	0,203	20,3	4,92	0,49

Exemples de calcul d'une paroi composée
Mur de parpaings isolé
Placomur de 9cm
1cm de Placoplatre	0,330		0,03
8cm de polystyrène expansé	0,039		2,05
0,5cm vide d'air (collage)	0,060		0,08
Parpaing de 20cm	1,050		0,19
Enduit extérieur de 2cm	1,150		0,02
R de la paroi			2,37
Lambda de la paroi	0,421

Dalle carrelée sur terre plain
2cm carrelage grès	1,700		0,01
10cm béton lourd	1,750		0,06
150cm terre plain (effet accumulateur donc isolant par inertie)	0,750		2,00
R équivalent			2,07
Lambda équivalent	0,483

Conseil de choix d'isolant

Choisir de préférence un isolant perspirant, c'est à dire qui laisse passer la vapeur d'eau assez rapidement.
Choisir un isolant ayant une faible empreinte écologique; voir colonne Ecolo (1 très bon, 0 très mauvais)
Sur-isoler car la main d'oeuvre est relativement indépendante de l'épaisseur d'isolant.

Crédit d'impôt

Montant du crédit d'impôt sur les parois opaques (matériel et main d'oeuvre): 23% au 1er mars 2010.
Plafond appliqué: 8000 euros pour personne seule, 16000 euros pour un couple.
C'est à dire que le crédit d'impôt s'élévera au maxi mum à 4000 euros dans le 1er cas, et à 8000 euros dans le second.

Quelques définitions relations utiles à connaître

Capacité thermique S = quantité de chaleur (Joules) pour élever de 1° la température d’1 m³ du matériau
Conductivité thermique Lambda = quantité de chaleur qui traverse 1 m d’épaisseur de matériau pour un écart de température de 1° entre les 2 faces
Résistance thermique R = Epaisseur du matériau (m) / Lambda
Transmission calorifique U = 1 / R
Chaleur spécifique CS = quantité de chaleur (Joules) apportée à 1kg du matériau pour élever sa température de 1°
Densité ou masse volumique MV = poids (kg) d’un m³ de matériau
Capacité thermique S = CS x MV (s’exprime généralement en kiloJoules/m³
Effusivité thermique EF = quantité de chaleur (Joules) ayant pénétré dans le matériau en 1 seconde quand sa surface est plus chaude de 1° que le matériau
EF varie de moins de 0,1 à plus de 1 ; si EF < 0,67 matériau chaud, si EF >0,67 et < 1,25 matériau neutre ; si EF > 1,25 matériau froid

## ouvertures
Facteur de pertes des fenêtres		Uw	Uwmin

Fenêtre ancienne (on sent les courants d'air), simple vitrage		7,000
Fenêtre simple vitrage de qualité moyenne		4,500
Fenêtre simple vitrage de bonne qualité bois		4,200
Fenêtre simple vitrage de bonne qualité PVC		3,900
Fenêtre simple vitrage avec survitrage bois		2,900
Fenêtre simple vitrage avec survitrage PVC		2,750
Fenêtre double vitrage standard 4 12 4 PVC		2,350
Fenêtre double vitrage standard 4 12 4 Bois		2,550
Fenêtre double vitrage standard Bois Alu		2,900
Fenêtre double vitrage standard 4 12 4 Alu		3,600
Fenêtre double vitrage phonique PVC		2,450
Fenêtre double vitrage phonique Bois		2,650
Fenêtre double vitrage phonique Bois Alu		3,000
Fenêtre double vitrage phonique Alu		3,700
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 12 4 PVC		1,850
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 12 4 Bois		2,000
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 12 4 Bois Alu		2,350
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 12 4 Alu		3,050
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 PVC		1,700
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 Bois		1,750
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 Bois Alu		2,250
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 Alu		2,950
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 avec argon PVC		1,550	1,20
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 avec argon Bois		1,600	1,20
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 avec argon Bois Alu		1,800	1,20
Fenêtre double vitrage peu émissif 4 16 4 avec argon Alu		2,000
Fenêtre triple vitrage peu émissif avec argon PVC (Uw)		0,900	0,70
Double fenêtre bois		2,300

Intercalaire des vitrages (coefficient ?g en W/m.°C)	? g	Ug	Uf

Vitrage simple (Ug)		6,000
Double vitrage standard 4 12 4(Ug)	0,046	2,900
Double vitrage standard 4 16 4(Ug)	0,046	2,700
Double vitrage peu émissif 4 12 4 (Ug)	0,062	1,800
Double vitrage avec Argon 4 12 4 (Ug)	0,065	1,600
Double vitrage peu émissif avec argon 4 12 4 (Ug)	0,068	1,400
Double vitrage peu émissif avec argon 4 16 4 (Ug)	0,071	1,200
Double vitrage très performant (RT2012)	0,071	1,000
Triple vitrage (Ug)		0,600
Double vitrage sécurité
Double vitrage phonique (Ug)		3,000

Profilé PVC (Uf)			1,50
Profilé Bois (Uf)
Profilé Bois + Alu (Uf)
Profilé Alu (Uf)

Intercalaire de renfort (pont thermique) (Up)	0,110

Calcul standard pour une fenêtre
Uw=0,7*Ug + 0,3*Uf + 3*Up

Calcul précis pour une fenêtre
Uw = (Sg*Ug+Sf*Uf+Lg*?g)/(Sg+Sf)
Sg surface vitrée en m2
Ug coeff pertes surface vitrée en W/m2 °C
Sf surface des montants en m2
Uf coeff pertes montants en W/m2 °C
Lg longueur d'intercalaire vitres en m
?g coeff pertes intercalaire en W/m °C

Classement des fenêtres

A Etanchéité à l'air
E Etanchéité à l'eau
V Résistance au vent

Isolation thermique

TH1
TH2
TH3
TH4 ?? < Uw < 2,5
TH5 2,5 < Uw < 2,9
TH6 2,2 < Uw < 2,5
TH7 2,0 < Uw < 2,2
TH8 1,8 < Uw < 2,0
TH9 1,6 < Uw < 1,8
TH10 1,4 < Uw < 1,6
TH11 Uw < 1,4
Uw < 0,8 le meilleur possible en 2011

Isolation phonique

AR1 R >= 25 db (A)
AR2 R >= 28
AR3 R >= 31
AR4 R >= 33

Conseils de pose des fenêtres

Remplacement vitrage -> peu d'intérêts, nombreux inconvénients
Remplacement battants, cadre ancien conservé -> très peu d'intérêt, sur mesure, cher
Remplacement fenêtre sur l'ancien cadre -> c'est la facilité, mais ce n'est pas très bon
Remplacement total de la fenêtre ce qu'il faut faire: 8 à 15% de meilleure performance

Les volets

Eviter les volets roulants car perte thermique au niveau du boitier et peu esthétique
Préférer les volets battants ou glissants (ils sont également automatisables !)
La diminution de pertes grâce aux volets est faible sauf en altitude et en zones très ventées; le prix des volets automatisés est cher. intérêt moyen.

Crédit d'impôt

Montant du crédit d'impôt sur les ouvertures (matériel seul): 13% au 1er mars 2010.
Donnent droit au crédit d’impôts les fenêtres suivantes :
Les fenêtres ou portes-fenêtres en PVC affichant un Uw inférieur ou égal à 1,4 W/m2.K
Les fenêtres ou portes-fenêtres en bois affichant un Uw inférieur ou égal à 1,6 W/ m2.K
Les fenêtres ou portes-fenêtres métalliques affichant un Uw inférieur ou égal à 1,8 W/ m2.K
Doubles fenêtres Uw < 2,0
Portes d'entrée Ud < 1,8
Volets isolants R > 0,2 m2.K/W
Vitrage de remplacement Ug <= 1,5
Attention, pour bénéficier du crédit d’impôt, l’installation des fenêtres doit impérativement être effectuée par l’entreprise qui les fournit.

## apports
Apports par m2 d'un vitrage ensoleillé selon son exposition

Type de vitrage	Uw=K en W/m2.°C	kWh annuels récupérés ou perdus
		Sud	SE/SO	E/O	Nord
Double vitrage peu émissif (VIR) + volets	1,5	125	114	62	-4
Double vitrage peu émissif (VIR)	1,8	107	96	45	-21
Double vitrage standard + volets	2,25	81	70	19	-47
Double vitrage standard	2,95	41	30	-22	-87
Simple vitrage	4,95	-75	-86	-137	-203

## ventilation
Pertes de ventilation	kWh/an	kWh/°/an	ratio/total	Facteur de pertes		Type

Selon Aldes, pour une habitation de 100 m2 environ
Base température ambiante °		20

Ventilation naturelle avec cheminée sans trappe	3900	195		1,32		naturelle
Ventilation naturelle par défauts d'étanchéité	3000	150	33,00%	1,03		naturelle
Ventilation naturelle par grilles haute et basse	2600	130		0,88		naturelle
VMC classique non modulée	2200	110		0,74		dépression
VMC Simple Flux autoréglable	1750	88	20,00%	0,59		dépression
VMC Simple Flux hygro A	1400	70		0,47		dépression
VMC Simple Flux hygro B	1200	60	11,00%	0,41	Souvent le bon choix	dépression
VMC Double Flux	850	43	8,00%	0,29		neutre
VMI Simple Flux	1750	88	20,00%	0,59	+ préchaufage !	surpression

Formule de calcul des pertes par ° d'écart intérieur extérieur
V = volume habitable
K = coefficient = 0,34
F = facteur de pertes par ventilation
W = puissance perdue par l'aération
W = V*K*F
Pour un écart DT quelconque :
W = V*K*F*DT

## temp-dju
Zones/Altitude		H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3

0 à 200m		-10	-10	-9	-8	-7	-5	-4	-2
201 à 400m		-11	-11	-10	-9	-8	-6	-5	-4
401 à 600m		-14	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5
601 à 800m		-16	-14	-12	-12	-11	-8	-7	-6
801 à 1000		-19	-17	-16	-14	-12	-9	-8	-7
1001 à 1200		-21	-19	-18	-16	-13	-10	-9	-8
1201 à 1400		-23	-21	-20	-18	-15	-11	-10	-9
1401 à 1600			-23	-22	-20	-17	-12	-11	-10
1601 à 1800			-24	-23	-22	-19	-13	-12	-11
1801 à 2000			-25	-25			-14	-13	-12
12001 à 2200				-28			-15	-14	-13

Départements		02	08	01	22	16	09	04	13
		14	10	03	29	17	12	48	2A
		27	45	05	35	18	24	84	2B
		28	51	15	50	36	31		30
		59	52	19	56	37	32		34
		60	54	21		41	33		66
		61	55	23		44	40		83
		62	57	25		49	46
		75	58	38		53	47
		76	67	39		72	64
		77	68	42		79	65
		78	70	43		85	81
		80	88	63		86	82
		91	89	71
		92	90	73
		93		74
		94		87
		95